附：

2011年度各省级电网区域风电利用小时数统计表

| 国家电网 |  |  | 1928 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华北电网 | 1982 | 西北电网 | 1924 | 东北电网 | 1816 |
| 京津唐 | 2214 | 陕西 | 1779 | 蒙东 | 1863 |
| 冀南 | 1908 | 甘肃 | 1824 | 辽宁 | 1802 |
| 山西 | 2113 | 宁夏 | 1926 | 吉林 | 1610 |
| 蒙西 | 1829 | 新疆 | 2317 | 黑龙江 | 2008 |
| 山东 | 2028 |  |  |  |  |
| 华中电网 | 2085 | 华东电网 | 2204 |  |  |
| 河南 | 2308 | 上海 | 2073 |  |  |
| 湖北 | 1955 | 江苏 | 1849 |  |  |
| 湖南 | 1936 | 浙江 | 2014 |  |  |
| 江西 | 2340 | 安徽 | 1791 |  |  |
| 四川 | 1781 | 福建 | 3096 |  |  |
| 重庆 | 2166 |  |  |  |  |
| 南方电网 |  |  | 1801 |  |  |
| 广东 | 1638 | 云南 | 2440 | 海南 | 2135 |
| 广西 | 1700 | 贵州 | 2230 |  |  |
| 全国平均 |  |  | 1920 |  |  |

注：以上数据根据调度系统的实际上网电量推算得出，仅供参考，青海省因并网运行的数据搜集时间较短，西藏自治区无并网运行风电项目，故数据暂缺。